## Slide 1: Incidencias RedIRIS-NOVA miguel.ferrer@rediris.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Madrid, 4 de junio de 2014

## Slide 2: Resumen incidencias. Porcentajes
Número total de incidencias: 148
Problemas plano de control: 6
Cortes de fibra: 36
Problemas HW: 40
Problemas gestión: 11
Problemas cliente: 37
Otras: 18
Chart: 
Chart: 
| Plano Control | Fibras | Hardware | Gestión | Cliente | Otras
Incidencias | 6 | 36 | 40 | 11 | 37 | 18

## Slide 3: Incidencia Galicia
Backups nodos  Reinicio plano de control
Alarmas “Reduced Connectivity” en USCLG y UVIGOB
BUG plano de control (R.6.1)
Solución:
  Eliminar alarmas
  Control de backups
  Update a R7
Notes: FECHAS (FEBRERO 2014)

## Slide 4: Incidencia Troncal CICA-ULPGC
Trabajo eléctrico en UMA
Implica corte del troncal
Canal re-enrutado por UMA
No se conocen las causas
Solución:
  Recreación del canal
Notes: FECHAS (Abril 2014)

## Slide 5: Incidencia WMAN
Alarmas continuas en 12 WMAN de la red
Sin impacto en el tráfico
Análisis: Problema de calibración en fábrica
Solución: Plan de sustitución (hasta 31 de Agosto)

## Slide 6: Alarmas plano de control
No suben al gestor de Madrid
Realización de pruebas
Análisis de resultados
Solución: En estudio

## Slide 7: Problemas de gestión
Perdidas de gestión en CESCA, TELMAD y CICA
Reset o Cambio de controladora
Flash Card corrupta  Recreación FC
Problema backups  Posible perdida de tráfico
Analizando el problema: No hay solución aún

## Slide 8: Nueva versión software: 7.0
Necesaria para corregir varios bugs:
  Alarmas “Reduced connectivity” falsas
  Acciones del plano de control ante dichas alarmas
  Problema de calibración SW de WMAN
  Alarmas “OVERMAX” de OCNC1280
  Gestor: Restauración módulo de usuarios
Nuevo gestor basado en LINUX
Actualización de manera remota, sin restricciones
A la espera de planificación
Tiempo estimado update: 3 meses

## Slide 9: Preguntas